Акт обследования. Рабочая группа (комиссия) провели обследования территории прилегающей к зданию, обследование входа (выхода) в здание, путей движения внутри здания, санитарно – гигиенических помещений. Сделали итоговое заключение: Пути движения к объекту не обустроены, подъезды и пешеходные дорожки имеют асфальтобетонные покрытия, но отсутствуют тактильные указатели, имеются значительные высотные перепады на рельефе грунта «более 4 см.» съезд с основной дороги к объекту имеет уклон более 10%, отсутствует бордюр с направляющей функцией, не установлены поручни на входной площадке, о наружный пандус подлежит реконструкции, необходимо установить звуковой маяк у входа, нет указателей направления движения, пиктограмм, речевых информаторов, не обустроена автостоянка, нет санузла для инвалидов.

Приложения к акту обследования, к паспорту доступности:

1. Результаты обследования территории, прилегающей к зданию (участка)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|  | Есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Входы (выходы) на территорию | есть |  | 1 |  | ДП – В. |  |  |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территорию | есть |  | 2 |  | ДП - В |  |  |
| 1.3 | Лестница (наружная) | есть |  | 3 |  | ДП – И  О, Г, У. | Отсутствие поручней | ремонт |
| 1.4 | Пандус (наружный) | есть |  | 4 |  | ДУ -К | скользкий | реконструкция |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | есть |  | 1 |  | - | Не оборудована |  |
|  | Общие требования к зоне |  |  |  |  | - |  |  |

1. Результаты обследования входа (выхода) в здание

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|  | Есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница наружная | есть |  | 3 |  | ДП – И  Г,У | Отсутствие поручней | ремонт |
| 2.2 | Пандус наружный | есть |  | 3 |  | К | скользкий | реконструкция |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть |  | 3-4 |  | ДП – И  Г,У |  | Обустроить |
| 2.4 | Дверь входная | есть |  | 5 |  | ДП – И  Г, У |  |  |
| 2.5 | Тамбур |  |  | 6-7 |  | ДП – И  Г, У |  |  |
|  | Общие требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

1. Результаты обследования пути (путей) движения внутри здания.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|  | Есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вистибюль, зона ожидания,голерея, Балкон) | есть |  | 8-9-10 |  |  |  |  |
| 3.2 | Лестница внутри здания | есть |  | - |  | ДП -И |  |  |
| 3.3 | Пандус внутри здания | нет |  | - |  |  |  |  |
| 3.4 | Лифт (или подъемник) | нет |  | - |  |  |  |  |
| 3.5 | Дверь | нет |  | - |  |  |  |  |
|  | Общие требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

4. Результаты обследования зоны обслуживания

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|  | Есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Кабинетная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Зальная форма обслуживания | есть |  | 7 | Реакреация первого этажа | ДП – И  К, О, С, Г, У, |  |  |
| 3.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет |  | - |  |  |  |  |
| 3.4 | Перемещение по маршруту форма обслуживания | нет |  | - |  |  |  |  |
| 3.5 | Кабина индивидуального обслуживания |  |  | - |  |  |  |  |
|  | Общие требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

1. Результаты обследования санитарно гигиенических помещений

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|  | Есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть |  | 11-12 |  | ДП – И  О, Г, У. |  |  |
| 5.2 | Душевая ванная комната | - | -- | - |  |  |  |  |
| 5.3 | Бытовая комната | - | - | - |  |  |  |  |
|  | Общие требования к зоне | - | - | - |  |  |  |  |

1. Результаты обследования систем информации на объекте

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|  | Есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Акустические средства | - | -- | - |  |  |  |  |
| 6.3 | Тактильные средства | есть | - | 8 | Название школы,режим работы,план эвакуации | ДП – И  О, Г, У |  |  |
|  | Общие требования к зоне | - | - | - |  |  |  |  |

Итоговое заключение: ДП – И (О, Г, У,С)